# NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

# EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 04/2009 - SETUR/DER/CCC

OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO, DESTINADA À CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO ACQUÁRIO CEARÁ, E PRAÇA DAS ÁGUAS EM FORTALEZA-CE.

A Secretaria do Turismo – SETUR, com a interveniência do DER, através da Comissão Central de Concorrências - CCC, apresenta as respostas aos questionamentos de licitantes, cujo teor transcrevemos abaixo:

PERGUNTA Nº 01: O projeto de estruturas pranchas 01/12 a 12/12, mostra o detalhe construtivo de lajes nervuradas em todos os níveis de construção do prédio do acquário, com utilização de moldes plásticos.

Na planilha de preços básicos, Anexo A, fornecida pelo órgão contratante, não consta o tipo de forma conforme explicitado acima.

Na referida planilha consta o item 2.5.1 - Forma plana de chapa compensada plastificada, esp=18mm, utilização 5x, quantitativo de 36.097 m2.

Solicitamos posicionamento dessa comissão sobre o assunto.

RESPOSTA Nº 01: As formas serão as especificadas nos orçamentos fornecidos.

Em, 15/06/2009.

A COMISSÃO